## Slide 1: Laboratorio SCALA 1
Misura della costante di tempo di un circuito RC con misure manuali

## Slide 2: Strumentazione, materiali
Alimentatore stabilizzato in corrente continua
Bread board
Multimetro
Cavie e connettori
Componenti:
  Resistore
  Capacitore

## Slide 3: Alimentatore

## Slide 4: Bread board

## Slide 5: Multimetro

## Slide 6: Resistori
1 0 103 5%
reoforo
reoforo

## Slide 7: Capacitori
Reoforo negativo
Reoforo positivo
Tensione massima
Capacità
Tolleranza

## Slide 8: Capacitori
Capacità
Tolleranza

## Slide 9: Diodo
I
catodo
anodo

## Slide 10: Cavi e connettori

## Slide 11: Circuito per la misura della costante di tempo durante la carica
Scegliere la resistenza in modo che la costante di tempo sia tale da permettere agevolmente le misure manuali e di avere misure attendibili dal multimetro (che può fare circa 2-3 misure al secondo)
Proponiamo il circuito per la misura della tensione (si può fare anche la misura della corrente, ci sono vantaggi e svantaggi)

## Slide 12: Circuito per la misura della costante di tempo durante la carica
La resistenza interna del multimetro può essere ricavata dal suo data sheet o misurata con il seguente circuito, con R dell’ordine della resistenza da misurare (MΩ):

## Slide 13: Circuito per la misura della resistenza interna del voltmetro
La resistenza interna del generatore di tensione è molto bassa, quindi applicando un carico dell’ordine del MΩ la tensione erogata non varia
Utilizzando un resistore da 10 MΩ la tensione misurata dal multimetro è quella del partitore di tensione fra la Riv e il resistore da 10MΩ:

## Slide 14: Circuito per la misura della costante di tempo durante la carica
Questo è il circuito per la misura della costante di tempo, progettata in modo da essere dell’ordine delle decine di secondi

## Slide 15: Circuito per la misura della costante di tempo durante la carica
Notiamo che:
  La tensione massima a cui si caricherà il condensatore è la tensione di partitore già calcolata nella misura della Ri del Voltmetro
  A causa della resistenza del voltmetro la costante di tempo è data dal prodotto della capacità per il parallelo di R e Ri del voltmetro

## Slide 16: Circuito per la misura della costante di tempo durante la carica
Per spiegare l’ultima affermazione dobbiamo applicare il teorema di Thevenin ai due nodi a cui è connesso il condensatore, sostituendo il generatore con un corto circuito e il voltmetro con la sua resistenza interna Riv
Quindi:

## Slide 17: Circuito per la misura della costante di tempo durante la carica
Ottimizzazioni:
  Per semplificare possiamo aumentare la capacità e diminuire la resistenza in modo che il parallelo con la Riv del multimetro sia circa uguale a R
Vantaggi e svantaggi della misura della corrente di carica
  Il vantaggio è che la resistenza dell’amperometro è facile da misurare (e comunque si verifica che per R>10kOhm può essere trascurata)
  Lo svantaggio è che il picco di corrente iniziale è molto veloce e non abbiamo il punto misurato al tempo zero

## Slide 18: Misura della resistenza interna dell’amperometro
Si effettua semplicemente utilizzando un multimetro come ohmmetro e l’altro come amperometro sulla scala di cui si vuole effettuare la misura:
  Il multimetro utilizzato come amperometro misurerà la corrente di prova del multimetro usato come ohmmetro
  Il multimetro utilizzato come ohmmetro misurerà la resistenza offerta del multimetro usato come amperometro

## Slide 19: Misura della resistenza interna del voltmetro 2
Perché non usiamo la procedura usata per la misura della Ria anche per al misura della Riv?
Provare …

## Slide 20: Circuito per la misura della costante di tempo durante la scarica
Possiamo far scaricare il condensatore direttamente sulla Riv del multimetro / voltmetro, la situazione è molto più semplice della precedente.